## Frente SPK
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS
Nº do protocolo: |  |  | ccMEMORIAL DESCRITIVO E CÁLCULOcc SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS) | [9 empty] | Cód. CBM
1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1.1 Estabelecimento:
1.2 Endereço: | [11 empty] | Fone:
1.3 | Bairro: | [10 empty] | Município:
1.4 Proprietário:
1.5 Responsável técnico: | [11 empty] | Registro Profissional:
1.6 Área total construída (m2): | [11 empty] | ART:
1.7 Classificação da edificação quanto à sua ocupação (DECRETO 357 e NBR 10897):
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS
2.1 Altura da Edificação (m)
2.2 Risco: |  | Leve |  |  | Ordinário 1 |  | Ordinário 2 |  |  |  | Extraordiário 1 |  |  | Extraordiário 2
2.3 Tipo de reservatório |  |  |  |  | Elevado |  | Nivel do Piso |  |  |  |  | Subterrâneo
2.4 Capacidade da RTI (m³)
2.5 Densidade de água (mm/min)
2.6 Tempo de Operação (min)
2.7 Área de operação adotada (m²)
2.8 Quantidades de bicos cálculados na área de operação
2.9 Tipo de Chuveiro adotado | [5 empty] | Cobertura Padrão |  |  | Cobertura Estendida |  |  |  | Lateral de Cobertura Padrão
2.10 Diametro do Chuveiro adotado (mm)
2.11 Temperatura de acionamento do chuveiro (º C) e Cor da ampola adotada
2.12 Número de VGA's
2.13 Quantidade total de Bicos de Chuveiros
2.14 Quantidade de bicos Reserva
2.15 Número de ramais na área de operação
2.16 Número de bicos no ramal mais desfarável da área de operação
2.17 Distâncias adotadas: |  |  |  | a) Entre chuveiros do mesmo ramal | [5 empty] | b) Entre chuveiros de ramais diferentes
3. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
3.1 Localização da Área de Operação (Pavimento e Sala adotada):
3.2 Dados do Cálculo hidráulico da Área de Operação:
1) CHUVEIRO MAIS DESFAVORÁVEL DA A. DE OPERAÇÃO | [7 empty] | 3) DADOS DE ENTRADA NA ÁREA DE OPERAÇÃO
a) Pressão mínima no chuveiro mais desfavorável (bar): | [7 empty] | a) Pressão mínima na entrada da tub. da área de oper. (bar):
b) Vazão Mínima no chuveiro mais desfarável (l/min): | [7 empty] | b) Vazão mínima na entrada da área de operação (l/min):
c) Fator K do Chuveiro adotado (l/min/bar¹/²) | [7 empty] | c) Fator K do adotado (l/min/bar¹/²)
d) Diametro da Tubulação no seguimento (mm) | [7 empty] | d) Diametro da Tubulação de entrada na área de oper. (mm)
2) CHUVEIRO MAIS FAVORÁVEL DA A. DE OPERAÇÃO | [7 empty] | 4) DIÂMETROS CALCULADOS NOS SEGMENTOS DOS CHUV. (mm)
a) Pressão mínima no chuveiro mais favorável (bar): | [7 empty] | a) Chuv.1 ao 2 |  |  |  |  | e) Chuv.9 ao 10
b) Vazão Mínima no chuveiro mais favorável (l/min): | [7 empty] | b) Chuv.3 ao 4 |  |  |  |  | f) Chuv.11 ao 12
c) Fator K do Chuveiro adotado (l/min/bar¹/²) | [7 empty] | c) Chuv.5 ao 6 |  |  |  |  | g) Chuv.13 ao 14
d) Diametro da Tubulação no seguimento (mm) | [7 empty] | d) Chuv.7 ao 8 |  |  |  |  | h) Chuv.15 ao 16
4. CÁLCULO HIDRÁULICO DA ÁREA DE OPERAÇÃO ATÉ A BOMBA
4.1 Trecho 1: | [7 empty] | 4.2 Trecho 2: (Se houver mudança de diâmetro da Tubulação)
a) Diâmetro da tubulação da área de oper. Até a bomba (mm): | [7 empty] | a) Diâmetro da tubulação (mm)
b) Vazão total para atender a área de operação (L/min): | [7 empty] | b) Vazão utilizada no cálculo da perda de carga (L/min):
c) Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m): | [7 empty] | c) Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m):
d) Comprimento real da tubulaçao (m): | [7 empty] | d) Comprimento real da tubulaçao (m):
e) Perda de carga unitária (m/m): | [7 empty] | e) Perda de carga unitária (m/m):
f) Perda de carga total (mca): | [7 empty] | f) Perda de carga total (mca):
4.3 PRESSÃO NA SAÍDA DA BOMBA (bar) :
5. DADOS DA SUCÇÃO
a) Diâmetro da Tubulação (polegada): | [7 empty] | e) Perda de carga unitária (m/m):
b) Vazão utilizada no cálculo da perda de carga (L/min): | [7 empty] | f) Perda de carga total (mca):
c) Compr.equival. a perdas de cargas localizadas (m): | [7 empty] | g) Altura de sucção (m):
d) Comprimento real da tubulação (m): | [7 empty] | h) NPSH requerido (m): |  |  |  |  | NPSH calculado (m):

## Verso SPK
Nº do protocolo: |  |  | DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS | [6 empty] | PAGINA 2/2
6.1 ALTURA GEOMÉTRICA
a) Desnível da sala mais desfavorável hidraulicamente (da área de operação)
ao ponto de tomada de água do reservatório (mca)
6.2 ALTURA MANOMÉTRICA
a) Altura Manométrica (mca)
7. POTÊNCIA DA BOMA PRINCIPAL OU BOMBA DE REFORÇO
7.1 Potência calculada (cv): |  |  |  | 7.2 Dados comerciais: |  |  | Potência (cv) |  |  |  | Vazão(m3/h):
Modelo:
Diâm. do rotor (mm):
8. BOMBA AUXILIAR (JOCKEY)
8.1 Existe Bomba Jockey no sistema? |  |  |  |  | Não |  |  | Sim
8.2 Vazão (L/min): |  |  | Vazão (m3/h) | [5 empty] | 8.3 Potência (cv):
9. ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO (ELÉTRICA OU À COMBUSTÃO)
9.1 Tipo:
10. ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA PRINCIPAL
10.1 Tipo: - | Acionamento Manual (local):
- | Acionamento automático (dispositivo):
- | Desligamento manual (local):
11. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DA BOMBA AUXILIAR (JOCKEY)
11.1 Dispositivo:
12. ALARME DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PREVENTIVO
12.1 Tipo:
12.2 Dispositivo:
13. PAINEL DE SINALIZAÇÃO
18.1 Localização:
14. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Responsabilizamo-nos, sob as penas da Lei, que as informações constantes neste memorial descritivo, estão em conformidade com as Legislações e Normas Técnicas vigentes, para proteção da referida edificação em sua totalidade.
[7 empty] | Belém-PA |  |  |  | de | de
Assinatura do responsável técnico | [5 empty] | Assinatura do proprietário
_____________________________________ | [5 empty] | ________________________________________
PARA USO EXCLUSIVO DO CBMPA (SEÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETO)
Belém-PA, |  | de |  | de
Examinador
OBS: O presente documento é obtido no site www.cbmpa.gov.br no link Serviços Técnicos e deverá ser preenchido completamente e entregue em 02 (duas) vias devidamente assinadas.