Pag 1/1

LOGOMARCA DA EMPRESA

MEMORIAL DESCRITIVO – CENTRAL DE GLP

1 – Dados do Estabelecimento

Protocolo:

|  |  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | – Recipientes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |  |  |  | Quantidade: |  |  | Capacidade Total: |  |  | Kg |
|  | 2 – Proteção por Extintores: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo |  |  |  |  |  | Capacidade |  |  | Quantidade |  |  |  |
|  | Total de unidades extintoras: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 – Classificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | – Localização |  |  |  | de superfície |  |  |  | enterrados |  |  |  | aterrados |
| 3.2 |  | – Manuseio |  |  |  | Transportáveis |  |  |  | estacionários |  |  |  |  |
| 3.3 |  | – Abastecimento |  |  |  | no local |  |  |  | trocáveis |  |  |  |  |

4 – Observações:

A instalação de gás obedecerá aos regulamentos locais vigentes, bem como as indicações do projeto específico;

Serão observadas, para a instalação de gás e execução (NBR 13523/2006, NBR 13932/97 e NBR 14024/00);

Todos os equipamentos a gás serão ligados, por meio de conexões rígidas a instalação interna, através de um registro que permitirá isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de interromper o abastecimento de gás aos demais aparelhos;

Toda instalação de gás será verificada pela fiscalização quanto às perfeitas condições técnicas de execução, funcionamento e segurança;

O gás (GLP), em hipótese alguma, será canalizado na fase líquida no interior das edificações;

A pressão de projeto para a instalação da central e GLP é de 1,50 Kgf/cm²;

A pressão de trabalho entre regulador de segundo estágio e qualquer ponto de consumo deve ser, no máximo, igual a 300 mmca.

Este espaço poderá ser utilizado para completar ou prestar informações

No ato da inspeção de habite-se a ser realizada pelo CBMPA, toda a instalação de gás deve estar instalada e com os devidos testes de estanqueidade realizados, inclusive com os medidores, recipientes de gás e registro geral de corte.

5 – Local e data:

BELÉM - PA, __ de ____________ de ____.

| ______________________________ | ______________________________ |
| --- | --- |
| Proprietário ou Responsável pelo uso | Autor do Projeto |
| RG: ___________________ | CREA ou CAU: _____________ |